INFORME TÉCNICO DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

Para:	                 Ing. Susana Valencia

DIRECTORA DE TALENTO HUMANO (E)

Asunto:	     EN EL TEXTO

Fecha:		    6 de Marzo de 2017

Número:	     SSO - 20

I. INTRODUCCIÒN

El presente Informe Técnico, tiene como finalidad de informar a usted sobre las charlas de cinco minutos que se ha realizado al siguiente personal, el lunes 6 de marzo de 2017.

Tema: Normas de Trabajo Seguro

Dirigido: Dirección de Obras Públicas – Personal de Código de Trabajo

II. MARCO LEGAL

Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo Decreto Ejecutivo 2393

| ART. 11. OBLIGACIONES DE LOS EMPLEADORES | ART. 13. OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES |
| --- | --- |
| 1.- Instruir al personal a su cargo sobre los riesgos específicos de los distintos puestos de trabajo y las medidas de prevención adoptar. | 2.- Asistir a los cursos sobre control de desastres, prevención de riesgos, salvamento y socorrismo programados por la empresa u organismos especializados del sector público. |

III. CHARLA DE CINCO MINUTOS

| Día | LUNES 13 DE FEBRERO DEL 2017 |
| --- | --- |
| Hora | 7:30 am – 7:35 AM |
| Dirigido | Dirección de Obras Públicas – Personal de Código de Trabajo |
| Lugar | Patio de Obras Públicas |
| Instructores | - MSc. Gladys Molina Romero – Analista de SSO |
| Temario | NORMAS TRABAJO SEGURO 1.- Introducción 2.- Caídas 3.- Caída de objetos en manipulación, golpe contra objetos 4.- Sobreesfuerzos 5.- Cortes por objetos 6.- Contacto térmico 7.- Sobrecarga física – Fàtiga postural 8.- Trabajos en altura 9.- Riesgo eléctrico 10.- Exposición a productos químicos 11.- Incendio |
| Total de personas capacitadas | - 30 Personas Capacitadas |

Nota/ Se anexa los trípticos entregados en la charla de cinco minutos y el Registro de Asistencia.

Particular que pongo en su conocimiento para los fines pertinentes.

Atentamente,

Ing. MSc. Gladys Molina Romero

ANALISTA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

INFORME TÉCNICO DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

Para:	                 Ing. Susana Valencia

DIRECTORA DE TALENTO HUMANO (E)

Asunto:	     EN EL TEXTO

Fecha:		    6 de Marzo de 2017

Número:	     SSO - 21

I. INTRODUCCIÒN

En contestación al Memorando Nro. GADPSDT-GTH-2017-4744-M, adjunto sírvase encontrar el Informe Técnico de Seguridad y Salud Ocupacional, con las debidas observaciones realizadas por usted. Hace referencia a la entrega el uniforme casual al Sr. Alex Bustamante Rivera.

II. MARCO LEGAL

REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD DE LOS TRABAJADORES Y MEJORAMIENTO DEL MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO D.E. 2393

III. PROFESIOGRAMA

| PROFESIOGRAMA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DIRECCIÓN |  |  | ADMINISTRACIÓN GENERAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PUESTO DE TRABAJO |  |  | Controlador |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Descripción del Proceso Productivo que se Desempeña en el Puesto de Trabajo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nombre del Procedimiento |  |  | Descripción de Actividades del Controlador |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nº | DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Llevar registro diario de las personas que ingresan al Campamento |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Llevar un registro de las autorizaciones de salida del personal de Código de Trabajo |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Registrar en la bitácora el nombre y número de cedula de las personas que ingresan a las instalaciones del Campamento |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Constatar que se cumplan las condiciones establecidas para el ingreso de visitantes al Campamento, a su vez revisar bolsos o carteras |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Elaborar informes, reportar novedades, cuando lo solicite el jefe inmediato |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |
| 6 | Cumplir con las disposiciones de seguridad y salud ocupacional |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Suministros de oficina que utiliza |  |  | - Cuaderno - Esfero |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Capacitaciones |  |  | 1.- Uso de Equipo de protección personal y Ropa de Trabajo 2.- Uso de Extintores 3.- Primeros Auxilios 4.- Orden y limpieza 5.- Pausas activas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Horario de Trabajo |  |  | Lunes – Viernes 7:30 am - 16:30 pm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Horario de Almuerzo |  |  | Lunes – Viernes 12:30 pm - 13:30 pm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IDENTIFICACIÒN DE RIESGOS DEL PUESTO DE TRABAJO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RIESGO |  | FACTOR DE RIESGO |  |  |  | PRIORIDAD DEL GRADO DE PELIGRO |  |  |  |  |  |  |  |
| MECÁNICO |  | Golpes |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Caídas |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Corte |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Resbalones |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| QUIMICO |  | Polvo |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| BIOLÒGICO |  | Exposición a hongos |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| ERGONÓMICOS |  | Organización del trabajo |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| PSICOSOCIALES |  | Interés por el trabajo |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| GRÀFICO FACTORES DE RIESGOS DEL PUESTO DE TRABAJO - PRIORIZACIÒN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Equipos de Protección Personal |  |  | VERANO - Gafas de seguridad - Zapato de campo INVIERNO - Impermeable dos piezas con costuras termo selladas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ropa de Trabajo |  |  | VERANO - Camisas de gabardina - Pantalón de gabardina - Jean - Gorra INVIERNO - Chompa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

VI. ENTREGA DE UNIFORME CASUAL – SR. ALEX BUSTAMANTE

ACTA DE ENTREGA DE ROPA DE TRABAJO Y PRENDAS DE VESTIR PARA TRABAJADORES DEL GADPSDT BAJO EL RÉGIMEN DEL CÓDIGO DE TRABAJO

Santo Domingo, 24 de febrero de 2017

| NOMBRE | BUSTAMANTE RIVERA ALEX MARCELO |  |
| --- | --- | --- |
| DIRECCIÓN O JEFATURA | DIRECCIÓN DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES |  |
| CARGO | CONTROLADOR |  |
| CEDULA DE IDENTIDAD | 1718142076 |  |
| CANTIDAD | DETALLE | RECIBIDO |
| 3 | Camisas de gabardina manga corta |  |
| 2 | Camisa de gabardina manga larga |  |
| 2 | Pantalones de gabardina |  |

Nota / Se anexa copias de Acta entrega de ropa de trabajo (Uniforme casual camisas y pantalones de gabardina) y acta devolución de uniforme (Camisas jeans, camisetas y mandiles)

VII. CONCLUSIONES

- El Sr. Alex Bustamante en lo referente a los riesgos mecánicos, está expuesto a  golpes, caídas, cortes, su prioridad del grado de peligro es 1 que equivale a que no es crítico, se recomienda usar el calzado de seguridad para evitar algún accidente de trabajo (resbalones).

- En lo referente a los riesgos químicos está expuesto para la temporada de verano al polvo, su prioridad de grado de peligro es de 1 que corresponde que no es crítico, se recomienda usar las mascarillas.

- En los riesgos ergonómicos , se da énfasis en la organización de trabajo, su prioridad de grado de peligro es 5, lo que quiere decir que es muy alta su responsabilidad motivo por el cual debe llevar los respectivos registros de ingreso de personas al Campamento, revisar bolsos, mochilas, emitir informes de las novedades que se presenten a su jefe inmediato, en los riesgos psicosociales, tiene que hacer su trabajo demostrando interés, su prioridad de grado de peligro es 5, es decir muy alto, considerando que es responsabilidad de controlar quien ingresa a las instalaciones del Campamento.

- El Sr. Alex Bustamante debe usar de manera obligatoria el uniforme casual que se le asigno.

Particular que pongo en su conocimiento para los fines pertinentes.

Atentamente,

Ing. MSc. Gladys Molina Romero

ANALISTA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

INFORME TÉCNICO DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

Para:	                 Ing. Susana Valencia

DIRECTORA DE TALENTO HUMANO (E)

Asunto:	     EN EL TEXTO

Fecha:		    7 de Marzo de 2017

Número:	     SSO - 22

I. INTRODUCCIÒN

En contestación al Memorando Nro. GADPSDT-GTH-2017-4747-M, adjunto sírvase encontrar el Informe Técnico de Seguridad y Salud Ocupacional, con las debidas observaciones realizadas por usted.

Se da a conocer que el día jueves 23 de febrero de 2017, se procedió a entregar un par de botas de cuero punta de acero al Ing. MENDOZA VERA JORGE DAVID, en calidad de (Despachador de Materiales).

II. MARCO LEGAL

REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD DE LOS TRABAJADORES Y MEJORAMIENTO DEL MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO D.E. 2393

III.- PROFESIOGRAMA

| PROFESIOGRAMA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dirección |  |  | GESTIÒN DE ADMINISTRACIÒN GENERAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nombre y Apellido |  |  | JORGE DAVID MENDOZA VERA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cedula de Identidad |  |  | 0802268276 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Puesto de Trabajo |  |  | DESPACHADOR DE MATERIALES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Descripción del Proceso Productivo que se Desempeña en el Puesto de Trabajo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nombre del Procedimiento |  |  | Descripción de Actividades Despachador de Materiales |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nº | DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Recepta y verifica la documentación de los bienes que ingresan a la bodega |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Manejo de bodega e inventarios |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Elaboración de actas de recepción de los bienes y suministros que ingresan a la bodega |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |
| 4 | Orden y limpieza en las bodegas |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Mantiene actualizado el archivo con la información de Guardalmacén |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |
| 6 | Cumplir con las disposiciones de seguridad y salud ocupacional |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Útiles, herramientas o maquinaria de trabajo utilizados |  |  | 1.- Computador 2.- Sistema Olympo (Software) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Capacitaciones |  |  | 1.- Uso de Equipo de protección personal y Ropa de Trabajo 2.- Uso de Extintores 3.- Primeros Auxilios 4.- Pausas activas 5.- Trabajos con pantallas de visualización de datos , entre otros |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Horario de Trabajo |  | Lunes – Viernes 8:00 am – 17:00 pm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Horario de Almuerzo |  |  | Lunes – Viernes 12:30 pm - 13:30 pm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IDENTIFICACIÒN DE RIESGOS DEL PUESTO DE TRABAJO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RIESGO |  | FACTOR DE RIESGO |  |  |  | PRIORIDAD DEL GRADO DE PELIGRO |  |  |  |  |  |  |  |
| MECÁNICO |  | Golpes |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Caídas |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Cortes |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Resbalones |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| QUIMICO |  | Polvo |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| ERGONÓMICOS |  | Organización del trabajo |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| PSICOSOCIALES |  | Interés por el trabajo |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| GRÀFICO FACTORES DE RIESGOS DEL PUESTO DE TRABAJO - PRIORIZACIÒN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Equipos de Protección Personal |  |  | - Bota de cuero punta de acero - Bota de caucho sin punta de acero - Faja lumbar - Mascarillas - Guantes de nitrilo - Guantes de cuero |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ropa de Trabajo |  |  | - Chaleco reflectivo verde |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

IV. MATRIZ DE RIESGOS LABORALES – DESPACHADOR DE MATERIALES

IDENTIFICACIÓN DE FACTORES DE RIESGO DE ACCIDENTE

Evaluación de los Riesgos por medio del Valor Esperado de la Pérdida (VEP)

VALOR ESPERADO DE LA PÉRDIDA  (VEP)

| ESTIMACIÓN DE LA PROBABILIDAD (P) |  |
| --- | --- |
| CATEGORÍA | PROBABILIDAD |
| 1 | La probabilidad de que ocurra es baja |
| 2 | Puede ocurrir alguna vez |
| 3 | Ocurrirá en algunas ocasiones |
| 4 | Ocurrirá siempre |

| EXPOSICIÓN (E) |  |
| --- | --- |
| CATEGORÍA | PERSONAS EXPUESTAS |
| 1 | Entre 1 y 5 personas expuestas |
| 2 | Entre 6 y 20 personas expuestas |
| 3 | Entre 21 y 50 personas expuestas |
| 4 | Más de 50 |

| CONSECUENCIAS (C) |  |  |
| --- | --- | --- |
| CONSECUENCIA | CATEGORÍA | DESCRIPCIÓN DE LA CONSECUENCIA |
| Muy grave | 4 | Muerte o Incapacidad Permanente Total, lesiones que provocan secuelas invalidantes o patologías que pueden acortar la vida. (Ej. Amputaciones, fracturas mayores, intoxicaciones, lesiones múltiples, lesiones fatales, cáncer y otras enfermedades crónicas) |
| Grave | 3 | Lesión Incapacitante Temporal con pérdida de la jornada laboral sin secuelas o patologías que comprometen la vida (Ej. Heridas, quemaduras, conmociones, torceduras importantes, fracturas menores, sordera, dermatitis, asma, trastornos músculo-esqueléticos, enfermedades que conducen a una incapacidad menor) |
| Serio | 2 | Lesión Leve No Incapacitante sin pérdida de la jornada laboral (STP) (Ej. Contusión, irritación de ojos, cortes pequeños, etc.) |
| Leve | 1 | Interrupción de un proceso normal sin lesiones a las personas |

| EVALUACIÓN DE LA MAGNITUD DEL RIESGO (MR) |  |  |
| --- | --- | --- |
| NIVEL DE CRITICIDAD | RANGO | MEDIDAS DE CONTROL |
| Altamente crítico | 32 – 64 | Procedimientos, Inspecciones, Supervisión en todo momento. (No debe comenzar, ni continuar el trabajo hasta que no se reduzca el riesgo, si no es posible reducir el riesgo, incluso con recursos ilimitados, debe prohibirse el trabajo. |
| Crítico | 18 – 27 | Procedimientos, Instructivos, Charlas (Se deben hacer esfuerzos para reducir el riesgo, determinando las inversiones precisas. Las medidas para reducir el riesgo deben implementarse en un periodo determinado) |
| Tolerable – Moderadamente Crítico | 6 – 16 | Instructivos, Charlas, Observaciones (Se requieren comprobaciones periódicas para asegurar que se mantiene la eficacia de las medidas de control. |
| Insignificante | 1 - 4 | Charlas, Recomendaciones |

|  | MATRIZ VALOR ESPERADO DE LA PÈRDIDA (VEP) |  |  |  | Matriz de Riesgo |  |  |  | Evaluación de la Magnitud del Riesgo |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Actividad | Tipo del Factor de Riesgo | Peligro | Efecto | Prob |  | Cons | Exp | VEP P*C*E |  | Nivel de Criticidad | Rango | Medidas de Control |
| Recepta y verifica la documentación de los bienes que ingresan a la bodega | Riesgo Ergonómico | Uso de pantallas de visualización de datos PVD`S | Llevar un registro de los informes técnicos y de las actas entrega recepción | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  | Insignificante | 1 - 4 | Charlas, Recomendaciones |
| Manejo de bodega e inventarios | Riesgo Ergonómico | Uso de pantallas de visualización de datos PVD`S | Elaboración de informes técnicos y actas | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  | Insignificante | 1 - 4 | Charlas, Recomendaciones |
| Elaboración de actas de recepción de los bienes y suministros que ingresan a la bodega | Riesgo Mecánico | Golpes, caídas, cortes, resbalones | Perchar la bodega de materiales | 3 |  | 2 | 1 | 6 |  | Tolerable Moderadamente Crítico | 6 - 16 | Instructivo, charlas, uso obligatorio de EPP |
| Orden y limpieza en las bodegas | Riesgo Mecánico | Golpes, caídas, cortes, resbalones | Contacto con materiales de construcción | 4 |  | 2 | 1 | 8 |  | Tolerable Moderadamente Crítico | 6 - 16 | Instructivo, charlas, uso obligatorio de EPP |

V.- ENTREGA DE EQUIPO DE PROTECCIÒN PERSONAL & ROPA DE TRABAJO

| NOMBRE | MENDOZA VERA JORGE DAVID |  |
| --- | --- | --- |
| DIRECCIÓN O JEFATURA | DIRECCIÒN ADMINISTRATIVA GUARDALMACÈN |  |
| CARGO | ANALISTA DE GUARDALMACÈN |  |
| CEDULA DE IDENTIDAD | 0802268276 |  |
| CANTIDAD | DETALLE | RECIBIDO |
| ROPA DE TRABAJO |  |  |
| 1 | Chaleco reflectivo verde |  |
| EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL |  |  |
| 1 | Bota de caucho sin P/A |  |
| 1 | Faja lumbar |  |
| 2 | Mascarillas desechables |  |
| 4 | Guantes de nitrilo negro con azul |  |

VI. ASIGNACIÒN DE BOTAS DE CUERO PUNTA DE ACERO

ACTA DE ENTREGA DE EQUIPO DE PROTECCIÒN PERSONAL

| NOMBRE | MENDOZA VERA JORGE DAVID |  |
| --- | --- | --- |
| DIRECCIÓN O JEFATURA | DIRECCIÒN ADMINISTRATIVA GUARDALMACÈN |  |
| CARGO | ANALISTA DE GUARDALMACÈN |  |
| CEDULA DE IDENTIDAD | 0802268276 |  |
| CANTIDAD | DETALLE | RECIBIDO |
| EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL |  |  |
| 1 | Bota de cuero punta de acero |  |

VII.- CONCLUSIONES

La Analista de Seguridad y Salud Ocupacional determina lo siguiente:

- Para evitar posibles accidentes de trabajo, considerando que el Ing. David Mendoza, realiza actividades en el área de bodega de materiales de construcción y que está en contacto directo con varillas, clavos, armicos, es necesario la asignación de botas de cuero punta de acero para protección de sus pies. A su vez debe usar los guantes de nitrilo, para proteger sus manos. Para levantamiento manual de cargas debe usar la faja lumbar para evitar alguna lesión en su columna, cuando tiene que perchar y arreglar la bodega de materiales debe usar las mascarillas.

Particular que pongo en su conocimiento para los fines pertinentes.

Atentamente,

Ing. MSc. Gladys Molina Romero

ANALISTA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

INFORME TÉCNICO DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

Para:	                 Ing. Susana Valencia

DIRECTORA DE TALENTO HUMANO (E)

Asunto:	     EN EL TEXTO

Fecha:		    8 de Marzo de 2017

Número:	     SSO - 23

I. INTRODUCCIÒN

En contestación al Memorando Nro. GADPSDT-GAG-2017-7862-M, tengo a bien informar a usted que ya se le entregó la ropa de trabajo y equipo de protección personal al Ing. David Mendoza, en calidad de (Despachador de Materiales I).

II. MARCO LEGAL

REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD DE LOS TRABAJADORES Y MEJORAMIENTO DEL MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO D.E. 2393

III.- ENTREGA DE EQUIPO DE PROTECCIÒN PERSONAL & ROPA DE TRABAJO

| NOMBRE | MENDOZA VERA JORGE DAVID |  |
| --- | --- | --- |
| DIRECCIÓN O JEFATURA | DIRECCIÒN ADMINISTRATIVA GUARDALMACÈN |  |
| CARGO | ANALISTA DE GUARDALMACÈN |  |
| CEDULA DE IDENTIDAD | 0802268276 |  |
| CANTIDAD | DETALLE | RECIBIDO |
| ROPA DE TRABAJO |  |  |
| 1 | Chaleco reflectivo verde |  |
| EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL |  |  |
| 1 | Bota de caucho sin P/A |  |
| 1 | Faja lumbar |  |
| 2 | Mascarillas desechables |  |
| 4 | Guantes de nitrilo negro con azul |  |

IV. ASIGNACIÒN DE BOTAS DE CUERO PUNTA DE ACERO

ACTA DE ENTREGA DE EQUIPO DE PROTECCIÒN PERSONAL

Jueves 23 de febrero de 2017

| NOMBRE | MENDOZA VERA JORGE DAVID |  |
| --- | --- | --- |
| DIRECCIÓN O JEFATURA | DIRECCIÒN ADMINISTRATIVA GUARDALMACÈN |  |
| CARGO | ANALISTA DE GUARDALMACÈN |  |
| CEDULA DE IDENTIDAD | 0802268276 |  |
| CANTIDAD | DETALLE | RECIBIDO |
| EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL |  |  |
| 1 | Bota de cuero punta de acero |  |

Particular que pongo en su conocimiento para los fines pertinentes.

Atentamente,

Ing. MSc. Gladys Molina Romero

ANALISTA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

INFORME TÉCNICO DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

Para:	                 Ing. Susana Valencia

DIRECTORA DE TALENTO HUMANO (E)

Asunto:	     EN EL TEXTO

Fecha:		    9 de Marzo de 2017

Número:	     SSO - 24

I. INTRODUCCIÒN

El presente Informe Técnico de Seguridad y Salud Ocupacional, tiene como finalidad de informar a usted que se entregó el calzado de seguridad industrial a los trabajadores bajo el Régimen de Código de Trabajo, los días martes 7 de marzo y miércoles 8 de marzo de 2017, en la oficina de Guardalmacén.

II. REQUERIMIENTO DE CALZADO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

| N° | DESCRIPCIÓN | ESPECIFICACIÓN | CANTIDAD |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | BOTAS DE CUERO PUNTA DE ACERO ANTIDESLIZANTE | * ASTMF 2413-11/C75/I75 * Material: cuero hidrofugado, calibre 1.8 a 2.00 mm, cordura de alta densidad. * Suela: TPU-UP/ ANTIDESLIZANTE, RESISTENTE A 18.000v resistente a hidrocarburos. * Forro: textil. * Punta: acero * Plantilla de armado: CELFIL Antimicrobiano, resistente a la flexión, desumificada rápidamente. * Plantilla: antibacterial/carbón activado indeformable. Varias tallas a solicitar igual ilustración | 112 PARES |

| N° | DESCRIPCIÓN | ESPECIFICACIÓN | CANTIDAD |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | BOTAS DE CUERO DIELÉCTRICAS ANTIDESLIZANTES | * ASTMF 2413-11/C75/I75 * Material: cuero hidrofugado, calibre 1.8 a 2.00 mm, cordura de alta densidad. * Suela: TPU-UP/ ANTIDESLIZANTE, RESISTENTE A 18.000v resistente a hidrocarburos. * Forro: textil. * Punta: policarbonato. * Plantilla de armado: CELFIL Antimicrobiano, resistente a la flexión, desumificada rápidamente. * Plantilla: antibacterial/carbón activado indeformable. Varias tallas a solicitar igual ilustración | 4 PARES |

| N° | DESCRIPCIÓN | ESPECIFICACIÓN | CANTIDAD |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | ZAPATO DE CAMPO SIN PUNTA DE ACERO PARA HOMBRE | * Cumple norma ASTMF2412-11/C75/I75. * Material: cuero hidrofugado, calibre 1.8 a 2.00 mm, cordura de alta densidad. * Suela VIBRAM bidensidad eva/caucho * Forro: SMARTEC 3D * Plantilla de armado: CELFIL Antimicrobiano, resistrente a la flexión, desumificada rapidamente. * Plantilla: antibacterial/carbon activado. Varias tallas a solicitar igual ilustración | 36 PARES |

| N° | DESCRIPCIÓN | ESPECIFICACIÓN | CANTIDAD |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 | ZAPATO DE CAMPO SIN PUNTA DE ACERO PARA MUJER | * Cumple norma ASTMF2412-11/C75/I75. * Material: cuero hidrófugo, calibre 1.8 a 2.00 mm, cordura de alta densidad. * Suela VIBRAM bidensidad eva/caucho * Forro: SMARTEC 3D * Plantilla de armado: CELFIL Antimicrobiano, resistente a la flexión, desumificada rápidamente. * Plantilla: antibacterial/carbón activado. Varias tallas a solicitar | 3 PARES |

III. CRONOGRAMA DE ENTREGA DE CALZADO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

| COMUNICADO AL PERSONAL BAJO EL RÉGIMEN DE CÓDIGO DE TRABAJO SE INFORMA QUE SE ENTREGARÀ EL CALZADO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL |  |
| --- | --- |
| EL DÌA MARTES 7 DE MARZO Y MIÈRCOLES 8 DE MARZO DE 2017 |  |
| ACTIVIDAD | ENTREGA DE CALZADO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL |
| LUGAR | OFICINA DE GUARDALMACÉN / CAMPAMENTO GAD PROVINCIAL SANTO DOMINGO DE LOS TSÀCHILAS |
| DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA / HORARIO 8:00 AM – 10:00 AM - Conductores de vehículos livianos - Despachador de combustible - Controlador operacional - Talleres - Ayudantes de servicios de limpieza - Técnico de electricidad y Ayudantes de mantenimiento - Ayudantes de Bodega y Proveeduría - Mensajero - Guardia de Seguridad - Controlador DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS / HORARIO 16:00 PM – 17:00 PM - Conductores de vehículos pesados - Operadores de maquinaria pesada - Supervisores y ayudantes de maquinaria - Albañiles DIRECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO ECONÓMICO / HORARIO 16:30 PM – 17:00 PM - Ayudantes de Cultivos |  |
| OFICINA DE GUARDALMACÈN |  |

IV. ENTREGA DE CALZADO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

De manera aleatoria para evidencia se añade al respectivo Informe Técnico fotos de la entrega del calzado de seguridad industrial.

| Sr. Gregorio Zambrano / Ayudante de Cultivos | Sr. Iván Lugo / Ayudante de Bodega |
| --- | --- |
| Entregado: Zapato de Campo Sin Punta de Acero | Entregado: Bota de cuero punta de acero |

| Sr. Rolando Carrión / Técnico de Mantenimiento Automotriz | Sr. Edgar Edilmo Sánchez / Conductor de vehículo pesado |
| --- | --- |
| Entregado: Bota de cuero punta de acero | Entregado: Bota de cuero punta de acero |

| Sr. Franklin Mirama / Albañil | Sr. Galo Reascos / Supervisor de construcciones civiles |
| --- | --- |
| Entregado: Bota de cuero punta de acero | Entregado: Bota de cuero punta de acero |

| Sr. Edison Sánchez / Ayudante de maquinaria | Sr. Luis Ibarra / Conductor de vehículo liviano |
| --- | --- |
| Entregado: Bota de cuero punta de acero | Entregado: Zapato de Campo sin punta de acero |

| Sr. Eddy Delgado / Ayudante de Servicio de Limpieza | Sra. Blanca Beltràn / Ayudante de Servicio de Limpieza |
| --- | --- |
| Entregado: Zapato de campo sin punta de acero | Entregado: Zapato de campo sin punta de acero |

| Sr. Ronald Constante / Mensajero | Sr. Julio Mullo |
| --- | --- |
| Entregado: Zapato de campo sin punta de acero | Entregado: Bota dieléctrica antideslizante |

NOTA/ El Acta de Entrega del Calzado de Seguridad Industrial reposa en Guardalmacén porque aún hay trabajadores que están retirando de la oficina del Sr. Iván Lugo.

Particular que pongo en su conocimiento para los fines pertinentes.

Atentamente,

Ing. MSc. Gladys Molina Romero

ANALISTA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

INFORME TÉCNICO DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

Para:	                 Ing. Susana Valencia

DIRECTORA DE TALENTO HUMANO (E)

Asunto:	     EN EL TEXTO

Fecha:		     13 de Marzo de 2017

Número:	     SSO - 25

INFORME DE SATISFACCIÒN

I.- INTRODUCCIÒN

El presente Informe Técnico de Seguridad y Salud Ocupacional tiene como finalidad de informar a usted que se encuentra instalado y funcionando los detectores de humo, sirenas y botones de pánico en el Campamento del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Santo Domingo de los Tsàchilas.

Solicito a quien corresponda favor proceder con el trámite pertinente, que hace referencia al Proceso de “ADQUISICIÓN DE DETECTORES DE HUMO, SIRENAS Y BOTONES DE PÁNICO PARA EL CAMPAMENTO DEL GAD PROVINCIAL”.

II. ANTECEDENTES

En  atención al requerimiento del  Memorando Nro. GADPSDT-BSSO-2017-0824-M, donde se solicita la “ADQUISICIÓN DE DETECTORES DE HUMO, SIRENAS Y BOTONES DE PÁNICO PARA EL CAMPAMENTO DEL GAD PROVINCIAL”, tengo a bien informar a usted que la Empresa JL2 Soluciones Tecnológicos del Ing. Jonathan Loor, cumplió de manera satisfactoria con el proceso antes mencionado.

| DETECCIÓN DE INCENDIOS |  |
| --- | --- |
| DETECTORES DE HUMO | Es un aparato de seguridad que detecta la presencia de humo en el aire y emite una señal acústica avisando del peligro de incendio. |
| SIRENAS | Es un elemento de seguridad pasiva. Esto significa que no evita una situación anormal, pero sí son capaces de advertir de ella, cumpliendo así, una función disuasoria frente a posibles problemas. |
| BOTONES DE PÀNICO | Es un botón de emergencia que, cuando se pulsa, alerta del peligro o activa un sistema de alarma |

III. OBJETIVO GENERAL

- Implementar un sistema de detecciòn de incendios en el Campamento del GAD Provincial de Santo Domingo de los Tsàchilas.

IV. MARCO LEGAL

- Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo Decreto Ejecutivo 2393

Capítulo II

INSTALACIÓN DE DETECCIÓN DE INCENDIOS

Art. 154.- En los locales de alta concurrencia o peligrosidad se instalarán sistemas de detección de incendios, cuya instalación mínima estará compuesta por los siguientes elementos: equipo de control y señalización, detectores y fuente de suministro.

| 1.- EQUIPO DE CONTROL Y SEÑALIZACIÓN | Estará situado en lugar fácilmente accesible y de forma que sus señales puedan ser audibles y visibles. Estará provisto de señales de aviso y control para cada una de las zonas en que haya dividido la instalación industrial. |
| --- | --- |
| 2.- DETECTORES | Situados en cada una de las zonas en que se ha dividido la instalación. Serán de la clase y sensibilidad adecuadas para detectar el tipo de incendio que previsiblemente pueda conducir cada local, evitando que los mismos puedan activarse en situaciones que no correspondan a una emergencia real. Los límites mínimos referenciales respecto al tipo, número, situación y distribución de los detectores son los siguientes: a) Detectores térmicos: 1 detector al menos cada 30 metros cuadrados e instalados a una altura máxima sobre el suelo de 7,5 metros. b) Detectores de humos: 1 detector al menos cada 60 metros cuadrados en locales de altura inferior o igual a 6 metros y cada 80 metros cuadrados si la altura fuese superior a 6 metros e inferior a 12 metros. c) En pasillos deberá disponerse de un detector al menos cada 12 metros cuadrados. |
| 3.-FUENTE DE SUMINISTRO DE ENERGÍA | La instalación estará alimentada como mínimo por dos fuentes de suministros, de las cuales la principal será la red general del edificio. La fuente secundaria de suministro dispondrá de una autonomía de 72 horas de funcionamiento en estado de vigilancia y de una hora en estado de alarma. |

V. REQUERIMIENTO

ADQUISICIÓN DE DETECTORES DE HUMO, SIRENAS Y BOTONES DE PÁNICO PARA EL CAMPAMENTO DEL GAD PROVINCIAL

| DETECTORES DE HUMO | ESPECIFICACIÓN TÉCNICA - Fuente Alimentación 9V/DC - Consumo Estático 8Ua - Consumo Trabajo 10Ma - Sonido 85Db CANTIDAD: 30 |
| --- | --- |

| SIRENAS | ESPECIFICACIÓN TÉCNICA Sirena interior direccionable alimentada desde lazo. Fabricada y diseñada según la Norma EN54 parte 3. Dispone de una salida acústica de 102 dB ajustables, 4 tonos seleccionables, entrada para supervisión de fuentes de alimentación externas, sistema de supervisión acústica mediante micrófono interno, con capacidad de duplicar direcciones, hasta 85 unidades alimentadas desde lazo. Color rojo. Dimensiones Ø130 X 105 mm. Requiere base SPB-2R CANTIDAD: 1 |
| --- | --- |

| BOTONES DE PÀNICO (PULSADOR) | ESPECIFICACIÓN TÉCNICA : - Pulsador de Alarma contra incendio - La central recibirá el dispach y disparará hacia todas las zonas la activación de emergencia CANTIDAD: 2 |
| --- | --- |

VI. UBICACIÒN DE DETECTORES DE HUMO, SIRENAS Y BOTONES DE PÁNICO PARA EL CAMPAMENTO DEL GAD PROVINCIAL

| Dirección: Gestión de Administración General / Unidad: Guardalmacén |  |
| --- | --- |
| LUGAR DE UBICACIÓN | CANTIDAD DETECTORES DE HUMO |
| Archivo de la oficina de Guardalmacén | 1 |
| Bodega de Guardalmacén | 2 |
| Oficina de Guardalmacén | 2 |
| Bodega de suministros de oficina | 3 |
| TOTAL | 8 |

ARCHIVO DE LA OFICINA DE GUARDALMACÉN

BODEGA DE GUARDALMACÉN

OFICINA DE GUARDALMACÉN

BODEGA DE SUMINISTROS DE OFICINA

| Dirección: Gestión de Talento Humano |  |
| --- | --- |
| LUGAR DE UBICACIÓN | CANTIDAD DETECTORES DE HUMO |
| Archivo de Talento Humano | 1 |
| Oficina de Talento Humano | 2 |
| Oficina de la Directora de Talento Humano | 1 |
| TOTAL | 4 |

ARCHIVO DE TALENTO HUMANO

OFICINA DE TALENTO HUMANO

OFICINA DE LA DIRECTORA DE TALENTO HUMANO

| Sala Legislativa |  |
| --- | --- |
| LUGAR DE UBICACIÓN | CANTIDAD DETECTORES DE HUMO |
| Sala Legislativa | 3 |
| TOTAL | 3 |

SALA LEGISLATIVA

| Dispensario Médico |  |
| --- | --- |
| LUGAR DE UBICACIÓN | CANTIDAD DETECTORES DE HUMO |
| Enfermería | 1 |
| Sala de espera | 1 |
| Consultorio médico | 1 |
| TOTAL | 3 |

ENFERMERÍA

SALA DE ESPERA

CONSULTORIO MÉDICO

| Dirección: Gestión Ambiental y Desarrollo Económico |  |
| --- | --- |
| LUGAR DE UBICACIÓN | CANTIDAD DETECTORES DE HUMO |
| Oficina de la Directora de Ambiente y Desarrollo Económico | 1 |
| Oficina de Archivo Ambiente | 1 |
| Asistente Administrativa | 1 |
| Oficina de Calidad Ambiental Ing. Juan Carlos Gómez | 1 |
| Oficina de Cuencas Hídricas Ing. Gabriela Romo | 1 |
| Oficina Desarrollo Económico Ing. Marlene Morales | 2 |
| Oficina de Archivo de Desarrollo Económico | 1 |
| TOTAL | 8 |

OFICINA DE LA DIRECTORA DE AMBIENTE Y DESARROLLO ECONÓMICO

OFICINA DE ARCHIVO AMBIENTE

ASISTENTE ADMINISTRATIVA

OFICINA DE CALIDAD AMBIENTAL / ING. JUAN CARLOS GÓMEZ

OFICINA DE CUENCAS HÍDRICAS / ING. GABRIELA ROMO

OFICINA DESARROLLO ECONÓMICO / ING. MARLENE MORALES

OFICINA DE ARCHIVO DE DESARROLLO ECONÓMICO

| Procuraduría Sindica |  |
| --- | --- |
| LUGAR DE UBICACIÓN | CANTIDAD DETECTORES DE HUMO |
| Oficina de Procuraduría Sindica | 2 |
| TOTAL | 2 |

| Servicios Generales |  |
| --- | --- |
| LUGAR DE UBICACIÓN | CANTIDAD DETECTORES DE HUMO |
| Oficina de Servicios Generales | 2 |
| TOTAL | 2 |

| Dirección: Gestión de Talento Humano |  |
| --- | --- |
| LUGAR DE UBICACIÓN | CANTIDAD |
| Botones de Pánico | 1 |
| TOTAL | 1 |

| Dirección: Gestión Ambiental y Desarrollo Económico |  |
| --- | --- |
| LUGAR DE UBICACIÓN | CANTIDAD |
| Botones de Pánico | 1 |
| TOTAL | 1 |

| Sala Legislativa |  |
| --- | --- |
| LUGAR DE UBICACIÓN | CANTIDAD |
| Sirena | 1 |
| TOTAL | 1 |

VII. COMPROMISO

La Empresa JL2 Soluciones Tecnológicos del Ing. Jonathan Loor, instalò y entrega funcionando los respectivos detectores de humo, sirenas y botones de pànico, los mismos que estàn ubicados en el Campamento del GAD Provincial de Santo Domingo de los Tsàchilas. Dirección: Vía Colorados del Búa S/N - RF. Detrás del Terminal Terrestre.

Particular que pongo en su conocimiento para los fines pertinentes.

Atentamente,

Ing. MSc. Gladys Molina Romero

ANALISTA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

INFORME TÉCNICO DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

Para:	                 Ing. Susana Valencia

DIRECTORA DE TALENTO HUMANO (E)

Asunto:	     EN EL TEXTO

Fecha:		     13 de Marzo de 2017

Número:	     SSO - 26

I.- INFORME

El presente Informe Técnico de Seguridad y Salud Ocupacional tiene como finalidad de informar a usted que se encuentra se encuentra instalado y funcionando los detectores de humo, sirenas y botones de pánico en el Campamento del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Santo Domingo de los Tsàchilas.

II. ANTECEDENTES

En  atención al requerimiento del  Memorando Nro. GADPSDT-BSSO-2017-0824-M, donde se solicita la “ADQUISICIÓN DE DETECTORES DE HUMO, SIRENAS Y BOTONES DE PÁNICO PARA EL CAMPAMENTO DEL GAD PROVINCIAL”, tengo a bien informar a usted que la Empresa JL2 Soluciones Tecnológicos del Ing. Jonathan Loor, cumplió de manera satisfactoria con el proceso antes mencionado.

| DETECCIÓN DE INCENDIOS |  |
| --- | --- |
| DETECTORES DE HUMO | Es un aparato de seguridad que detecta la presencia de humo en el aire y emite una señal acústica avisando del peligro de incendio. |
| SIRENAS | Es un elemento de seguridad pasiva. Esto significa que no evita una situación anormal, pero sí son capaces de advertir de ella, cumpliendo así, una función disuasoria frente a posibles problemas. |
| BOTONES DE PÀNICO | Es un botón de emergencia que, cuando se pulsa, alerta del peligro o activa un sistema de alarma |

III. OBJETIVO GENERAL

- Implementar un sistema de detecciòn de incendios en el Campamento del GAD Provincial de Santo Domingo de los Tsàchilas.

IV. MARCO LEGAL

- Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo Decreto Ejecutivo 2393

Capítulo II

INSTALACIÓN DE DETECCIÓN DE INCENDIOS

Art. 154.- En los locales de alta concurrencia o peligrosidad se instalarán sistemas de detección de incendios, cuya instalación mínima estará compuesta por los siguientes elementos: equipo de control y señalización, detectores y fuente de suministro.

| 1.- EQUIPO DE CONTROL Y SEÑALIZACIÓN | Estará situado en lugar fácilmente accesible y de forma que sus señales puedan ser audibles y visibles. Estará provisto de señales de aviso y control para cada una de las zonas en que haya dividido la instalación industrial. |
| --- | --- |
| 2.- DETECTORES | Situados en cada una de las zonas en que se ha dividido la instalación. Serán de la clase y sensibilidad adecuadas para detectar el tipo de incendio que previsiblemente pueda conducir cada local, evitando que los mismos puedan activarse en situaciones que no correspondan a una emergencia real. Los límites mínimos referenciales respecto al tipo, número, situación y distribución de los detectores son los siguientes: a) Detectores térmicos: 1 detector al menos cada 30 metros cuadrados e instalados a una altura máxima sobre el suelo de 7,5 metros. b) Detectores de humos: 1 detector al menos cada 60 metros cuadrados en locales de altura inferior o igual a 6 metros y cada 80 metros cuadrados si la altura fuese superior a 6 metros e inferior a 12 metros. c) En pasillos deberá disponerse de un detector al menos cada 12 metros cuadrados. |
| 3.-FUENTE DE SUMINISTRO DE ENERGÍA | La instalación estará alimentada como mínimo por dos fuentes de suministros, de las cuales la principal será la red general del edificio. La fuente secundaria de suministro dispondrá de una autonomía de 72 horas de funcionamiento en estado de vigilancia y de una hora en estado de alarma. |

V. REQUERIMIENTO

ADQUISICIÓN DE DETECTORES DE HUMO, SIRENAS Y BOTONES DE PÁNICO PARA EL CAMPAMENTO DEL GAD PROVINCIAL

| DETECTORES DE HUMO | ESPECIFICACIÓN TÉCNICA - Fuente Alimentación 9V/DC - Consumo Estático 8Ua - Consumo Trabajo 10Ma - Sonido 85Db CANTIDAD: 30 |
| --- | --- |

| SIRENAS | ESPECIFICACIÓN TÉCNICA Sirena interior direccionable alimentada desde lazo. Fabricada y diseñada según la Norma EN54 parte 3. Dispone de una salida acústica de 102 dB ajustables, 4 tonos seleccionables, entrada para supervisión de fuentes de alimentación externas, sistema de supervisión acústica mediante micrófono interno, con capacidad de duplicar direcciones, hasta 85 unidades alimentadas desde lazo. Color rojo. Dimensiones Ø130 X 105 mm. Requiere base SPB-2R CANTIDAD: 1 |
| --- | --- |

| BOTONES DE PÀNICO (PULSADOR) | ESPECIFICACIÓN TÉCNICA : - Pulsador de Alarma contra incendio - La central recibirá el dispach y disparará hacia todas las zonas la activación de emergencia CANTIDAD: 2 |
| --- | --- |

VI. UBICACIÒN DE DETECTORES DE HUMO, SIRENAS Y BOTONES DE PÁNICO PARA EL CAMPAMENTO DEL GAD PROVINCIAL

| Dirección: Gestión de Administración General / Unidad: Guardalmacén |  |
| --- | --- |
| LUGAR DE UBICACIÓN | CANTIDAD DETECTORES DE HUMO |
| Archivo de la oficina de Guardalmacén | 1 |
| Bodega de Guardalmacén | 2 |
| Oficina de Guardalmacén | 2 |
| Bodega de suministros de oficina | 3 |
| TOTAL | 8 |

ARCHIVO DE LA OFICINA DE GUARDALMACÉN

BODEGA DE GUARDALMACÉN

OFICINA DE GUARDALMACÉN

BODEGA DE SUMINISTROS DE OFICINA

| Dirección: Gestión de Talento Humano |  |
| --- | --- |
| LUGAR DE UBICACIÓN | CANTIDAD DETECTORES DE HUMO |
| Archivo de Talento Humano | 1 |
| Oficina de Talento Humano | 2 |
| Oficina de la Directora de Talento Humano | 1 |
| TOTAL | 4 |

ARCHIVO DE TALENTO HUMANO

OFICINA DE TALENTO HUMANO

OFICINA DE LA DIRECTORA DE TALENTO HUMANO

| Sala Legislativa |  |
| --- | --- |
| LUGAR DE UBICACIÓN | CANTIDAD DETECTORES DE HUMO |
| Sala Legislativa | 3 |
| TOTAL | 3 |

SALA LEGISLATIVA

| Dispensario Médico |  |
| --- | --- |
| LUGAR DE UBICACIÓN | CANTIDAD DETECTORES DE HUMO |
| Enfermería | 1 |
| Sala de espera | 1 |
| Consultorio médico | 1 |
| TOTAL | 3 |

ENFERMERÍA

SALA DE ESPERA

CONSULTORIO MÉDICO

| Dirección: Gestión Ambiental y Desarrollo Económico |  |
| --- | --- |
| LUGAR DE UBICACIÓN | CANTIDAD DETECTORES DE HUMO |
| Oficina de la Directora de Ambiente y Desarrollo Económico | 1 |
| Oficina de Archivo Ambiente | 1 |
| Asistente Administrativa | 1 |
| Oficina de Calidad Ambiental Ing. Juan Carlos Gómez | 1 |
| Oficina de Cuencas Hídricas Ing. Gabriela Romo | 1 |
| Oficina Desarrollo Económico Ing. Marlene Morales | 2 |
| Oficina de Archivo de Desarrollo Económico | 1 |
| TOTAL | 8 |

OFICINA DE LA DIRECTORA DE AMBIENTE Y DESARROLLO ECONÓMICO

OFICINA DE ARCHIVO AMBIENTE

ASISTENTE ADMINISTRATIVA

OFICINA DE CALIDAD AMBIENTAL / ING. JUAN CARLOS GÓMEZ

OFICINA DE CUENCAS HÍDRICAS / ING. GABRIELA ROMO

OFICINA DESARROLLO ECONÓMICO / ING. MARLENE MORALES

OFICINA DE ARCHIVO DE DESARROLLO ECONÓMICO

| Procuraduría Sindica |  |
| --- | --- |
| LUGAR DE UBICACIÓN | CANTIDAD DETECTORES DE HUMO |
| Oficina de Procuraduría Sindica | 2 |
| TOTAL | 2 |

| Servicios Generales |  |
| --- | --- |
| LUGAR DE UBICACIÓN | CANTIDAD DETECTORES DE HUMO |
| Oficina de Servicios Generales | 2 |
| TOTAL | 2 |

| Dirección: Gestión de Talento Humano |  |
| --- | --- |
| LUGAR DE UBICACIÓN | CANTIDAD |
| Botones de Pánico | 1 |
| TOTAL | 1 |

| Dirección: Gestión Ambiental y Desarrollo Económico |  |
| --- | --- |
| LUGAR DE UBICACIÓN | CANTIDAD |
| Botones de Pánico | 1 |
| TOTAL | 1 |

| Sala Legislativa |  |
| --- | --- |
| LUGAR DE UBICACIÓN | CANTIDAD |
| Sirena | 1 |
| TOTAL | 1 |

VII. COMPROMISO

La Empresa JL2 Soluciones Tecnológicos del Ing. Jonathan Loor, instalò y entrega funcionando los respectivos detectores de humo, sirenas y botones de pànico, los mismos que estàn ubicados en el Campamento del GAD Provincial de Santo Domingo de los Tsàchilas. Dirección: Vía Colorados del Búa S/N - RF. Detrás del Terminal Terrestre.

Particular que pongo en su conocimiento para los fines pertinentes.

Atentamente,

Ing. MSc. Gladys Molina Romero

ANALISTA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

INFORME TÉCNICO DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

Para:	                 Ing. Susana Valencia

DIRECTORA DE TALENTO HUMANO (E)

Asunto:	     EN EL TEXTO

Fecha:		    14 de Marzo de 2017

Número:	     SSO - 27

I. INTRODUCCIÒN

El presente Informe Técnico de Seguridad y Salud Ocupacional, tiene como finalidad, dar a conocer a usted sobre las condiciones en las que se encuentra el Campamento del GAD Provincial de Santo Domingo de los Tsàchilas. Inspección de Seguridad y Salud Ocupacional que se realizó el lunes 13 de marzo de 2017.

II. MARCO LEGAL

REGLAMENTO DEL SEGURO GENERAL DE RIESGOS DEL TRABAJO / Resolución C.D. 513

CAPÍTULO I GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

d) Adiestramiento – Procesos operativos básicos 3) Inspecciones de seguridad y salud

III. INSPECCIONES DE SEGURIDAD Y SALUD

3.1 ACTIVIDADES

El dìa lunes 13 de marzo del presente año, se realizò una Inspecciòn de Seguridad y Salud Ocupacional en las instalaciones del Campamento del GAD Provincial.

I. Lugar de la Inspecciòn: Area de Talleres

- En el àrea de Talleres, existe acumulaciòn de chatarra, basura se evidencia restos de papeles, botellas de plàsticos, naipes, filtros de aire, baterias en las instalaciones del àrea de talleres.

- Existe un desorden en lo que respecta a las herramientas, las mismas que se encuentran por todas partes en el àrea de talleres.

- Se oberva que el piso de los baños se encuentra sucio.

- Se observa que las rampas en se encuentran llenas de agua y aceite debido al manejo de los lubricantes.

- Se solicita realizar el mantenimiento de las instalaciones elèctricas.

- Se solicita pintar los canceles que se encuentran ubicados en los vestidores del àrea de talleres.

- Limpiar el àrea de aceites y filtros usados en el àrea de talleres.

Ilustraciòn Nº1

Orden y Limpieza

Acciones a tomar: Retirar señaletica que se encuentra deteriorada por su uso al ingreso del Àrea de Talleres

Ilustraciòn Nº2

Orden y limpieza

Acciones a tomar: Retirar de la Bodega de Aceites y Lubricantes, los filtros de aire usados, estos deben ser colacados en un solo lugar

Ilustraciòn Nº3

Orden y limpieza

Acciones a tomar: Retirar de la Bodega de Aceites y Lubricantes, los neumàticos usados, a su vez proceder a retirar los tanques que esten vacios.

Ilustraciòn Nº4

Orden y limpieza

Acciones a tomar: Retirar la chatarra que se encuentra arinconada en el Àrea de Mecànica de Vehìculos Pesados

Ilustraciòn Nº5

Orden y limpieza

Acciones a tomar: Retirar la chatarra que se encuentra arinconada en el Àrea de Mecànica de Vehìculos Pesados

Ilustraciòn Nº6

Orden y limpieza

Acciones a tomar: Tener en orden las herramientas que están utilizando en el Àrea de Mecànica de Vehìculos Pesados

Ilustraciòn Nº7

Orden y limpieza

Acciones a tomar: Retirar la señalética que se encuentra obsoleta por su uso en el Área de Mecánica de Vehículos Pesados, tener en orden las herramientas, retirar fundas que se encuentran al lado del extintor, limpiar el casco de seguridad industrial color amarillo para ser utilizado en sus actividades laborales.

Ilustraciòn Nº8

Orden y limpieza

Acciones a tomar: Ubicar en un solo lugar las herramientas, tener ordenado el lugar de trabajo y no objetos tirados en el piso, considerando que esto puede ocasionar algún accidente de trabajo, como caidas, resbalones.

Ilustraciòn Nº9

Orden y limpieza

Acciones a tomar: En el Área de Aceites y Filtros Usados, se solicita favor tener limpio el piso, considerando que hay contaminación del suelo de lodo, grasa y agua por ende hace que este lugar sea resbaloso, el mismo que puede generar algún accidente de trabajo, como caidas, resbalones. A su vez retirar la chatarra que se encuentra acumulada en la esquina derecha.

Ilustraciòn Nº10

Orden y limpieza

Acciones a tomar: En el Área de Aceites y Filtros Usados, se solicita limpiar los canales de desagüe, los mismos que estàn con grasa y agua.

Ilustraciòn Nº11

Orden y limpieza

Acciones a tomar: Dar un buen uso al casco de seguridad industrial, alzarlo en la mesa y tenerlo limpio para su respectivo uso, colocar la basura en su respectivo lugar, la chatarra que ya no sirve proceder a retirarlo.

Ilustraciòn Nº12

Limpiar los canales de desagüe

Acciones a tomar: Limpiar en el Àrea de Mecànica Automotriz, los canales de desagüe, los mismos que estàn con grasa y agua.

Ilustraciòn Nº13

Arreglar el techo y dar mantenimiento elèctrico

Acciones a tomar: Mantenimiento de la caja de breaks, a su vez arreglar el techo del Àrea de Mecànica Automotriz

Ilustraciòn Nº14

Seguridad e Higiene Laboral

Acciones a tomar: Tener limpio el piso del baño de la Unidad de Talleres

Ilustraciòn Nº15

Orden y limpieza

Acciones a tomar: Tener limpio y en orden el vestidor, a su vez proceder a retirar la basura, cartones que se encuentran en este sitio. Se solicita favor pintar los canceles.

Ilustraciòn Nº17

Orden y limpieza

Acciones a tomar:Retirar la chatarra que se encuentra en el Àrea de Soldadura

Ilustraciòn Nº18

Limpiar los canales de desagüe

Acciones a tomar: Limpiar en el àrea de desechos peligrosos, los canales de desagüe, los mismos que estàn con grasa

Ilustraciòn Nº18

Mantenimiento eléctrico

Acciones a tomar: Mantenimiento de la caja de breaks, la misma que se encuentra ubicada en el Àrea de Desechos Peligrosos

Ilustraciòn Nº19

Orden y limpieza

Acciones a tomar: En el Àrea de la Vulcanizadora, retirar los neumàticos que estàn acumulados y colocarlos en su respectiva bodega, a su vez proceder a retirar la chatarra que se encuentra acumulada.

Ilustraciòn Nº20

Orden y limpieza

Acciones a tomar: Retirar las baterias y los radiadores del Àrea de Talleres

Ilustraciòn Nº21

Mantenimiento de las instalaciones elèctricas

Acciones a tomar: Arreglar el cableado a 220V y trifàsica, reconexiòn cable de aire

II. Lugar de la Inspecciòn: Àrea de Lavadora

ANTES

Fecha: Viernes 17/02/2017 - Memorando Nro. GADPSDT-BSSO-2017-0868-M - Informe TécnicoSSO-14/Inspección en el Campamento del GAD Provincial

Ilustraciòn Nº17

Adecuaciones en el Área de la Lavadora

Acciones a tomar: Colocar la tapa de la alcantarilla en el àrea de la lavadora, los señores Alex Zapata y Alejandro Solòrzano han visto la necesidad de colocar una carretilla y un cono para evitar cualquier que algùn compañero de trabajo se caiga y sufra un accidente de trabajo.

AHORA

Ilustraciòn Nº22

Adecuaciones realizadas en el Área de la Lavadora

Acciones a tomar: Se encuentra colocada la tapa de la alcantarilla en el Área de la Lavadora.

ANTES

Fecha: Viernes 17/02/2017 - Memorando Nro. GADPSDT-BSSO-2017-0868-M - Informe TécnicoSSO-14/Inspección en el Campamento del GAD Provincial

Ilustraciòn Nº18

Adecuaciones en el Àrea de la Lavadora

Acciones a tomar: Hacer unas gradas en la rampa de la lavadora para que el personal de està àrea pueda con facilidad ingresar y limpiar por debajo los vehìculos livianos y pesados

AHORA

Ilustraciòn Nº23

Adecuaciones en el Àrea de la Lavadora

Acciones a tomar: Se encuentra realizada las gradas en la rampa del Área de la Lavadora.

ANTES

Fecha: Viernes 17/02/2017 - Memorando Nro. GADPSDT-BSSO-2017-0868-M - Informe TécnicoSSO-14/Inspección en el Campamento del GAD Provincial

Ilustraciòn Nº19

Adecuaciones en el Àrea de la Lavadora

Acciones a tomar: Se sugiere de la manera más comedida favor proceder a pintar el Área de la Lavadora,  considerando que da una mala imagen institucional

AHORA

Ilustraciòn Nº24

Adecuaciones en el Àrea de la Lavadora

Acciones a tomar: Se encuentra pintada el Área de la Lavadora.

Ilustraciòn Nº25

Orden en el Àrea de la Lavadora

Acciones a tomar: Se solicita que la moto sea estacionada en su propio parqueadero, el mismo que está ubicado al ingreso del Campamento junto a la garita de los guardias.

ANTES

Fecha: Viernes 17/02/2017 - Memorando Nro. GADPSDT-BSSO-2017-0868-M - Informe TécnicoSSO-14/Inspección en el Campamento del GAD Provincial

Ilustraciòn Nº23

Orden y limpieza

Acciones a tomar: Colocar los neumáticos  en orden en la respectiva bodega y retirar la chatarra

AHORA

Ilustraciòn Nº24

Orden y limpieza

Acciones a tomar: Los neumáticos usados se encuentran ubicados  en orden en la respectiva bodega. Se solicita favor ingresar el neumático en orden el mismo que está afuera de la bodega.

III. Lugar de la Inspecciòn: Instalaciones del Campamento

ANTES

Fecha: Viernes 17/02/2017 - Memorando Nro. GADPSDT-BSSO-2017-0868-M - Informe TécnicoSSO-14/Inspección en el Campamento del GAD Provincial

Ilustraciòn Nº24

Colocar fresado y pasar rodillo

Ingreso a las instalaciones del Campamento

Area de la Lavadora           Estacionamiento Àrea de Servicios Generales

Acciones a tomar: Colocar fresado y pasar el rodillo en los baches que se encuentra en las instalaciones del Campamento

AHORA

Ilustraciòn Nº25

Ingreso a las Instalaciones del Campamento

Acciones a tomar: Se encuentra colocado el fresado y pasado el rodillo en los baches que se encuentra en el ingreso a las instalaciones del Campamento.

Ilustraciòn Nº26

Colocar fresado y pasar rodillo

Area del Stock de Material Pétreo               Estacionamiento Àrea de Servicios Generales

Acciones a tomar: Colocar fresado y pasar el rodillo en los baches que se encuentra en el Área del stock de material pétreo y en el estacionamiento de Servicios Generales

Ilustraciòn Nº27

Orden y limpieza

Acciones a tomar: Retirar el balde de plástico y la funda de cemento que se encuentra cerca de la Oficina del Despaco de Combustible

Ilustraciòn Nº28

Orden y limpieza

Acciones a tomar: Arreglar el cajetin que esta a punto de caer - Despacho de Combustible (Oficina del Sr. Roger Erazo)

Ilustraciòn Nº29

Orden y limpieza

Acciones a tomar: Retirar los cables deteriorados del poste que se encuentra al frente de la bodega de las varillas

Ilustraciòn Nº30

Orden y limpieza

Acciones a tomar: Retirar la señaletica, retirar las letrinas sanitarias móviles del Àrea del Despacho de Combustible. A su vez arreglar la pared donde sacaron el tanque de combustible que estaba obsoleto.

Ilustraciòn Nº31

Adecuar el lugar de trabajo

Acciones a tomar: Retirar la bomba de combustible obsoleta, que se enuentran en el Despacho de Combustible (Oficina del Sr. Roger Erazo)

Ilustraciòn Nº32

Orden y limpieza

Despacho de Combustible

Acciones a tomar: Limpiar la maleza del área del Despacho de Combustible

Ilustraciòn Nº33

Orden y limpieza

Acciones a tomar: Colocar los àrmicos en orden, colocar las fundas plàsticas y la basura en su respectivo lugar

Ilustraciòn Nº34

Mantenimiento

Área de la Lavadora                                             Dirección de Obras Públicas

Acciones a tomar: Dar el debido mantenimiento a las tapas de revisión que se encuentran por el área de la lavadora y en una esquina de la Dirección de Obras Públicas.

Ilustraciòn Nº35

Orden y limpieza

Acciones a tomar: Se solicita favor proceder a retirar de la vereda del Despacho de Repuestos las baterias, estas deben ser ubicadas en un solo lugar. Las veredas deben estar libres de obstáculos para proceder a caminar por este lugar.

Ilustraciòn Nº36

Adecuaciones

Acciones a tomar: Se solicita favor arreglar la caja de revisiòn, la misma que se encuentra por el Área de Servicios Generales.

Ilustraciòn Nº37

Adecuaciones

Acciones a tomar: Se solicita favor arreglar la caja de revisiòn, la misma que se encuentra en la parte de atrás del Dispensario Médico.

Ilustraciòn Nº38

Mantenimiento elèctrico

Acciones a tomar: Mantenimiento de la caja de breaks, que se encuentra en la pared del Dispensario Mèdico

IV. RECOMENDACIONES

- A quien corresponda se solicita Asignar un lugar en el Campamento para colocar la chatarra que se encuentra en el Área de Talleres

- Mantenimiento del panel eléctrico, que se encuentra ubicado en el Área de Desechos Peligrosos – Área de Talleres – Dispensario Médico

- Retirar los tanques que no se estén utilizando – Área de Talleres

- Tener limpio el piso de los baños – Área de Talleres

- Pintar los canceles donde guardan las pertenencias personales – Área de Talleres

- Colocar fresado y pasar el rodillo por el stock donde se encuentra el material pétreo y en el estacionamiento de servicios generales.

- Asignar un lugar para la ubicación de ármicos.

- Arreglar las cajas de revisión que se encuentra por el Área de Servicios Generales y por el Dispensario Médico.

Particular que pongo en su conocimiento para los fines pertinentes.

Atentamente,

Ing. MSc. Gladys Molina Romero

ANALISTA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

INFORME TÉCNICO DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

Para:	                 Ing. Susana Valencia

DIRECTORA DE TALENTO HUMANO

Asunto:	     EN EL TEXTO

Fecha:		     14 de Marzo de 2017

Número:	     SSO - 28

INFORME DE SATISFACCIÓN

I. INTRODUCCIÓN

El presente Informe Técnico de Seguridad y Salud Ocupacional tiene como finalidad de informar a usted que se encuentran recargados y se ha realizado el respectivo mantenimiento de los extintores de vehículos livianos (camionetas), volquetes y maquinaria pesada, los extintores que se encuentran ubicados en Viveros, Edificio, Mina y en el Campamento del GAD Provincial de Santo Domingo de los Tsáchilas.

Solicito a quien corresponda favor proceder con el trámite pertinente, en lo concerniente al Proceso de “CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES”.

II. ANTECEDENTES

En  atención al requerimiento del  Memorando Nro. GADPSDT-BSSO-2017-0811-M, la EMPRESA SICAR, cumple de manera satisfactoria con la “CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES”

III. INFORME DEL ESTADO Y UBICACIÓN DE LOS EQUIPOS CONTRA INCENDIO QUE ESTÁN RECARGADOS

| NOMBRE | LUGAR | EXTINTOR | CADUCIDAD | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| JANNETH MOLINA | DES. DE LA PREFECTURA | 10LBSCO2 | feb-18 | RECARGADO |
| LEIDY BRICEÑO | ARCHIVO PLANTA BAJA | 20LBS PQS | feb-18 | RECARGADO |
| LEIDY BRICEÑO | ARCHIVO PLANTA BAJA | 10LBS PQS | feb-18 | RECARGADO |
| LEIDY BRICEÑO | ARCHIVO PLANTA BAJA | 10LBS PQS | feb-18 | RECARGADO |
| LEIDY BRICEÑO | ARCHIVO PRIMERA PLANTA | 5LBS CO2 | feb-18 | RECARGADO |
| LIC.MIRIAN TRIVIÑO | COMUNICACIONES | 10LBS CO2 | feb-18 | RECARGADO |
| AUDITOR | AUDITORIA | 20LBS PQS | feb-18 | RECARGADO |
| AUDITOR | AUDITORIA | 5LBS CO2 | feb-18 | RECARGADO |
| ING.SUSANA VALENCIA | TALENTO HUMANO | 5LBS CO2 | feb-18 | RECARGADO |
| ING.PABLO GUILLEN | TECNOLOGIA | 5LBS CO2 | feb-18 | RECARGADO |
| ING.PABLO GUILLEN | TECNOLOGIA | 5 LBS CO2 | feb-18 | RECARGADO |
| ING. WILMAN FRIAS | DESARROLLO ECONOMICO | 10LBS CO2 | feb-18 | RECARGADO |
| DR. LENIN ESPIN | PROCURADURIA SINDICA | 5LBS CO2 | feb-18 | RECARGADO |
| ING. MAURO BORJA | DESARROLLO ECONÒMICO | 5LBRS CO2 | feb-18 | RECARGADO |
| YANIRAH SICKLES | DIRECCIÒN ADMINISTRATIVA | 5LBRS CO2 | feb-18 | RECARGADO |
| ING. DIANA CEVALLOS | CONTABILIDAD | 5LBRS CO2 | feb-18 | RECARGADO |
| ING. GUSTAVO MOSQUERA | FISCALIZACION | 2 LBS PQS | feb-18 | RECARGADO |
| ING. GUSTAVO MOSQUERA | FISCALIZACION | 10LBS PQS | feb-18 | RECARGADO |
| ING. EDGAR RECALDE | FINANCIERO | 5LBS CO2 | feb-18 | RECARGADO |
| ING. ANABEL VILLAMAGUA | PROVEDURIA | 5LBS CO2 | feb-18 | RECARGADO |

| NOMBRE | LUGAR | EXTINTOR | CADUCIDAD | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ING. HENRY MOREIRA VIVEROS | BODEGA | 50 LBS PQS | feb-18 | RECARGADO |
|  | OFICINA DESPACHO | 10 LBSCO2 | feb-18 | RECARGADO |
|  | EXTERIOR ABONOS | 10LBS PQS | feb-18 | RECARGADO |
|  | CUARTO DE BOMBA | 10 LBS CO2 | feb-18 | RECARGADO |
|  | VIVIENDA | 10 LBS PQS | feb-18 | RECARGADO |
|  | GARITA | 10 LBS PQS | feb-18 | RECARGADO |
|  | BODEGA PLASTICOS | 20 LBRS PQS | feb-18 | RECARGADO |

| NOMBRE | LUGAR | EXTINTOR | CADUCIDAD | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SR. JULIO MULLO | TAL. DE SERVICIO EN GENERAL | 20LBS PQS | feb-18 | RECARGADO |
| SR. JULIO MULLO | TAL. DE SERVICIO EN GENERAL | 5LBS CO2 | feb-18 | RECARGADO |
| SR. ALEX ZAPATA | LAVADORA | 20LBS PQS | feb-18 | RECARGADO |
| ING. VICTOR CARRERA | SERVICIO GENERAL 1 | 5 LBS CO2 | feb-18 | RECARGADO |
| ING. VICTOR CARRERA | SERVICIO GENERAL 2 | 5 LBS CO2 | feb-18 | RECARGADO |
| Ing. ROBERTO RODRIGUEZ | GESTION AMBIENTAL | 5 LBS CO2 | feb-18 | RECARGADO |
| SR. ROBERTO RAMIREZ | SALA LEGISLATIVA | 5L LBS CO2 | feb-18 | RECARGADO |
| Tlga. TANIA AYMAR | DIR.OBRAS PUBLICAS | 5 LBS CO2 | feb-18 | RECARGADO |
| ARQ. ANTONIO GIL | DIR.OBRAS PUBLICAS | 5 LBS CO2 | feb-18 | RECARGADO |
| MSC. GLADYS MOLINA | BIENESTAR SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | 5 LBS CO2 | feb-18 | RECARGADO |
| MÈDICO | CONSULTORIO MEDICO | 5 LBS CO2 | feb-18 | RECARGADO |
| NELSON DOTA | PROCURADURIA SINDICA | 10 LBS PQS | feb-18 | RECARGADO |
| MSC. JOHANA LOOR | BOD.GUARDA ALMACEN | 5 LBS CO2 | feb-18 | RECARGADO |
| MSC. JOHANA LOOR | BOD.GUARDA ALMACEN | 20 LBS PQS | feb-18 | RECARGADO |
| MSC. JOHANA LOOR | ARCH. GUARDA ALMACENES | 5 LBS CO2 | feb-18 | RECARGADO |
| SR. EDUARDO ARMIJO | GARITA DEL CAMPAMENTO | 10 LBS PQS | feb-18 | RECARGADO |
| TALLERES SR. MANUEL NEGRON | AREA VULCANIZADORA | 20 LBS PQS | feb-18 | RECARGADO |
| TALLERES SR. SERGIO ESPINBERA | TALLER SOLDADURA | 20 LBS PQS | feb-18 | RECARGADO |
| TALLERES SR. MARCO AGUIRRE | AREA ACEITE Y F. QUEMADO | 20 LBS PQS | feb-18 | RECARGADO |
| TALLERES SR. MARCO AGUIRRE | AREA MECANICA | 20 LBS PQS | feb-18 | RECARGADO |

| NOMBRE | LUGAR | EXTINTOR | CADUCIDAD | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SR. PEDRO SANTOS BODEGA DE REPUESTOS | B. ACEITE Y LUBRICANTES | 20 LBS PQS | feb-18 | RECARGADO |
|  | B. ACEITE Y LUBRICANTES | 66 LBS CO2 | feb-18 | RECARGADO |
|  | OFC.TALLER MECANICA EXT | 10 LBS PQS | feb-18 | RECARGADO |
|  | OFC.TALLER MECANICA INT | 5 LBS CO2 | feb-18 | RECARGADO |
| ING. JOSÈ CEVALLOS UNIDAD DE MANTENIMIENTO VIAL Y EQUIPO CAMINERO | OFC.VIALIDAD JEFATURA | 5 LBS CO2 | feb-18 | RECARGADO |
|  | OFC.VIALIDAD INTERNA | 5LBRS CO2 | feb-18 | RECARGADO |
|  | BODEGA LLANTAS | 20 LBS PQS | feb-18 | RECARGADO |
| SR. PEDRO SANTOS BODEGA DE REPUESTOS | BODEGA DE RESPUESTO | 10 LBS CO2 | feb-18 | RECARGADO |
|  | BODEGA DE RESPUESTO | 20 LBS PQS | feb-18 | RECARGADO |
|  | BODEGA DE RESPUESTO | 20 LBS PQS | feb-18 | RECARGADO |
|  | BODEGA DE RESPUESTO | 20 LBS PQS | feb-18 | RECARGADO |
|  | BODEGA DE RESPUESTO | 20 LBS PQS | feb-18 | RECARGADO |
|  | BODEGA DE RESPUESTO | 10 LBS PQS | feb-18 | RECARGADO |
|  | BODEGA DE RESPUESTO | 10 LBS PQS | feb-18 | RECARGADO |
|  | BODEGA DE RESPUESTO | 10 LBS PQS | feb-18 | RECARGADO |
|  | BODEGA DE RESPUESTO | 5 LBS CO2 | feb-18 | RECARGADO |
|  | BODEGA DE RESPUESTO | 10LBS CO2 | feb-18 | RECARGADO |
|  | BODEGA DE RESPUESTO | 5 LBS CO2 | feb-18 | RECARGADO |
| ING. DAVID MENDOZA | BODEGA MATERIAL DE CONSTRUCION | 20 LBS PQS | feb-18 | RECARGADO |
|  | BODEGA MATERIAL DE CONSTRUCION | 20 LBS PQS | feb-18 | RECARGADO |

| NOMBRE | LUGAR | EXTINTOR | CADUCIDAD | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ING. DAVID MENDOZA | BODEGA DE CONSTRUCCION | 20 LBS PQS | feb-18 | RECARGADO |
|  | BODEGA DE CONSTRUCCION | 20 LBS PQS | feb-18 | RECARGADO |
|  | BODEGA DE CONSTRUCCION | 20 LBS PQS | feb-18 | RECARGADO |
|  | BODEGA DE MATERIALES | 5 LBS CO2 | feb-18 | RECARGADO |
|  | BODEGA DE MATERIALES | 5 LBS CO2 | feb-18 | RECARGADO |
| ING CRISTIAN TINOCO | TECNOLOGIA CAMPAMENTO | 5LBS CO2 | feb-18 | RECARGADO |
| ING. DAVID MENDOZA | MINAS | 20LBS PQS | feb-18 | RECARGADO |
|  | MINAS | 20LBS PQS | feb-18 | RECARGADO |
|  | MINAS | 20LBS PQS | feb-18 | RECARGADO |
|  | MINAS | 20LBS PQS | feb-18 | RECARGADO |
| SR. RONALD AZUERO | BODEGA DE SILLAS | 5LBS CO2 | feb-18 | RECARGADO |
|  | BODEGA DE SILLAS | 5LBS CO2 | feb-18 | RECARGADO |
| GUARDIA DE SEGURIDAD | VESTIDOR DE GUARDIAS | 5LBS CO2 | feb-18 | RECARGADO |

| NOMBRE | LUGAR | EXTINTOR | CADUCIDAD | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SR. ROGER ERAZO DESPACHO DE COMBUSTIBLE | GASOLINERA ISLAS | 20LBS PQS | feb-18 | RECARGADO |
|  | GENERADOR | 150LBS PQS | feb-18 | RECARGADO |
|  | GENERADOR | 10LBS CO2 | feb-18 | RECARGADO |
|  | GASOLINERA ISLAS | 150LBS PQS | feb-18 | RECARGADO |
|  | BODEGA GASOLINERA | 150LBS PQS | feb-18 | RECARGADO |
|  | BODEGA GASOLINERA | 10 LBS CO2 | feb-18 | RECARGADO |
|  | ARCHIVO GASOLINERA | 20LBS PQS | feb-18 | RECARGADO |
|  | GASOLINERA GABINETE | 10LBS PQS | feb-18 | RECARGADO |

| NOMBRE | LUGAR | EXTINTOR | CADUCIDAD | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MANUEL PALLAROSO | VOLQUETE | 10LBS PQS | feb-18 | RECARGADO |
| JHONNY SALDARRIAGA | VOLQUETE | 10LBS PQS | feb-18 | RECARGADO |
| JOSE FIGUEROA | VOLQUETE | 10LBS PQS | feb-18 | RECARGADO |
| NIXON JARAMILLO | VOLQUETE | 10LBS PQS | feb-18 | RECARGADO |
| MARCOS NAVARRETE | VOLQUETE | 10LBS PQS | feb-18 | RECARGADO |
| FAUSTO NENGER | VOLQUETE | 10LBS PQS | feb-18 | RECARGADO |
| FRANKLIN MONTOYA | VOLQUETE | 10LBS PQS | feb-18 | RECARGADO |
| LUIS TARAPUEZ | VOLQUETE | 10LBS PQS | feb-18 | RECARGADO |
| DARWIN JIMENEZ | VOLQUETE | 10LBS PQS | feb-18 | RECARGADO |
| RAUL ORELLANA | VOLQUETE | 10LBS PQS | feb-18 | RECARGADO |
| CRISTIAN CADENA | VOLQUETE | 10LBS PQS | feb-18 | RECARGADO |
| CESAR MONTES | VOLQUETE | 10LBS PQS | feb-18 | RECARGADO |
| ROLANDO ESTRADA | VOLQUETE | 10LBS PQS | feb-18 | RECARGADO |
| EDER ZAMBRANO | VOLQUETE | 10LBS PQS | feb-18 | RECARGADO |
| VICTOR JARAMILLO | VOLQUETE | 10LBS PQS | feb-18 | RECARGADO |
| PABLO VELOZ | VOLQUETE | 10LBS PQS | feb-18 | RECARGADO |
| JHONNY UCLES | VOLQUETE | 10LBS PQS | feb-18 | RECARGADO |
| CARLOS VALENCIA | VOLQUETE | 10LBS PQS | feb-18 | RECARGADO |
| JAIME GAIBOR | VOLQUETE | 10LBS PQS | feb-18 | RECARGADO |
| ANGEL VERA | VOLQUETE | 10LBS PQS | feb-18 | RECARGADO |
| ROBERTO CARPIO | VOLQUETE | 10LBS PQS | feb-18 | RECARGADO |
| FREDDY ALVARADO | VOLQUETE | 10LBS PQS | feb-18 | RECARGADO |
| JORGE GURRERO | VOLQUETE | 10LBS PQS | feb-18 | RECARGADO |
| FREDDY IZURIETA | VOLQUETE MACK BLANCO | 5LBS PQS | feb-18 | RECARGADO |
| MANUEL ARCAYA | VOLQUETE MACK BLANCO | 5LBS PQS | feb-18 | RECARGADO |
| LUIS VACA | VOLQUETE MACK BLANCO | 5LBS PQS | feb-17 | RECARGAR |
| JOSE MOREIRA | VOLQUETE MACK BLANCO | 5LBS PQS | feb-17 | RECARGAR |
| CARLOS CEDEÑO | VOLQUETE MACK BLANCO | 5LBS PQS | feb-18 | RECARGADO |
| NEICER MORALES | VOLQUETE MACK BLANCO | 5LBS PQS | feb-18 | RECARGADO |
| OSWALDO SALTOS | VOLQUETE MACK BLANCO | 10LBS PQS | feb-18 | RECARGADO |
| WILMER GARCIA | VOLQUETE MACK BLANCO | 10LBS PQS | feb-18 | RECARGADO |
| EDGAR SANCHEZ | VOLQUETE MACK BLANCO | 10LBS PQS | feb-18 | RECARGADO |
| JOSE ZAMBRANO | TANQUERO DE AGUA | 10LBS PQS | feb-18 | RECARGADO |
| VIRGILIO SOLORZANO | TANQUERO DE CONBUSTIBLE | 20LBS PQS | feb-18 | RECARGADO |
| VIRGILIO SOLORZANO | TANQUERO DE CONBUSTIBLE | 20LBS PQS | feb-18 | RECARGADO |
| SEGUNDO OCAMPO | PLATAFORMA | 10LBS PQS | feb-18 | RECARGADO |
| JOSE VERGARA | CAMA BAJA | 10LBS PQS | feb-18 | RECARGADO |
| CARLOS CALERO | TRACTOR | 10LBS PQS | feb-18 | RECARGADO |
| GERMAN QUINTERO | RODILLO | 10LBS PQS | feb-18 | RECARGADO |
| TEODULO CASTRO | RODILLO | 2LBS PQS | feb-18 | RECARGADO |
| LUIS PINARGOTE | RODILLO | 10LBS PQS | feb-18 | RECARGADO |
| GIOVANNY DIAZ | RODILLO | 10LBS PQS | feb-18 | RECARGADO |
| JUAN GUAMAN | RETROEXCAVADORA | 10LBS PQS | feb-18 | RECARGADO |
| JUAN IDROVO | EXCAVADORA | 10LBS PQS | feb-18 | RECARGADO |
| BYRON PATIÑO | EXCAVADORA | 10LBS PQS | feb-18 | RECARGADO |
| DAVID SAQUINAULA | EXCAVADORA | 10LBS PQS | feb-18 | RECARGADO |
| JOSE QUINTERO | EXCAVADORA | 10LBS PQS | feb-18 | RECARGADO |
| JULIO VIVANCO | EXCAVADORA | 10LBS PQS | feb-18 | RECARGADO |
| MILTON PEÑA | CARGADORA FRONTAL | 10LBS PQS | feb-18 | RECARGADO |
| MILTON CASTILLO | MOTONIVELADORA | 5LBS PQS | feb-18 | RECARGADO |
| DARWIN GONZALES | MOTONIVELADORA | 10LBS PQS | feb-18 | RECARGADO |
| JOSE ZURITA | MOTONIVELADORA | 10LBS PQS | feb-18 | RECARGADO |
| FREDDY ROMAN | MOTONIVELADORA | 10LBS PQS | feb-18 | RECARGADO |
| ROBIN CABEZAS | MOTONIVELADORA | 10LBS PQS | feb-18 | RECARGADO |
| DIEGO DAVILA | MOTONIVELADORA | 10LBS PQS | feb-18 | RECARGADO |
| LIZANDRO ALCIVAR | MOTONIVELADORA | 10LBS PQS | feb-18 | RECARGADO |
| SANTOS CHILA | CAMION ALCANTARILLA | 5LBS PQS | feb-18 | RECARGADO |
| LUCIO ROLDAN | CAMION- TALLER | 20LBS PQS | feb-18 | RECARGADO |

| NOMBRE | CODIGO | LUGAR | EXTINTOR | CADUCIDAD | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ROBERTO RODRIGUEZ | 11-001 | CAMIONETA | 2LSB PQS | feb-18 | RECARGADO |
| GALO REASCOS | 11-005 | CAMIONETA | 2LBS PQS | feb-18 | RECARGADO |
| RAUL ACOSTA | 11-009 | CAMIONETA | 2LBS PQS | feb-18 | RECARGADO |
| JORGE CANDO | 11-011 | CAMIONETA | 2LBS PQS | feb-18 | RECARGADO |
| WILMER MOCHA | 11-012 | CAMIONETA | 2LBS PQS | feb-18 | RECARGADO |
| PATRICIO SUAREZ | 11-013 | CAMIONETA | 2LBS PQS | feb-18 | RECARGADO |
| WALTER TORRES | 11-015 | CAMIONETA | 2LBS PQS | feb-18 | RECARGADO |
| RODRIGO ALARCON | 11-016 | CAMIONETA | 2LBS PQS | feb-18 | RECARGADO |
| ALBERTO VITERI | 11-017 | CAMIONETA | 2LBS PQS | feb-18 | RECARGADO |
| ING. ARTURO FALCONI | 11-018 | CAMIONETA | 5LBS PQS | feb-18 | RECARGADO |
| WILMAN FRIAS | 11-020 | CAMIONETA | 2LBS PQS | feb-18 | RECARGADO |
| EDWARD PACCHA | 11-022 | CAMIONETA | 2LBS PQS | feb-18 | RECARGADO |
| EDWIN RODRIGUEZ | 11-024 | CAMIONETA | 2LBS PQS | feb-18 | RECARGADO |
| JACKSON POZO | 02-001 | BUSETA | 2LBS PQS | feb-18 | RECARGADO |
| JACKSON POZO | 02-001 | BUSETA | 5LBS PQS | feb-18 | RECARGADO |
| WILMER MOCHA | 04-001 | BUS | 5LBS PQS | feb-18 | RECARGADO |
| WILMER MOCHA | 04-001 | BUS | 10LBS PQS | feb-18 | RECARGADO |
| LUIS IBARRA | 08-002 | SZ GRAN VITARA | 2LBS PQS | feb-18 | RECARGADO |
| MILTON MARIÑO | 11-025 | CAMIONETA | 2LBS PQS | feb-18 | RECARGADO |
| CHARLES SANTE | 11-026 | CAMIONETA | 2LBS PQS | feb-18 | RECARGADO |
| NELSON CANCHING | 08-003 | GRAN VITARA SZ | 2LBS PQS | feb-18 | RECARGADO |
| NELSON CANCHING | 08-003 | GRAN VITARA SZ | 5LBS PQS | feb-18 | RECARGADO |
| MAURICIO IMBAQUINGO | 08-004 | GRAN VITARA SZ | 2LBS PQS | feb-18 | RECARGADO |
| DARWIN VILLARREAL | 11-031 | CAMIONETA | 2LBS PQS | feb-18 | RECARGADO |
| MILTON PALMA | 11-030 | CAMIONETA | 2LBS PQS | feb-18 | RECARGADO |
| JAVIER PULLAS | 08-005 | GRAN VITARA SZ | 2LBS PQS | feb-18 | RECARGADO |
| CESAR CALDERON | 11-027 | CAMIONETA NUEVA | 2LBS PQS | feb-18 | RECARGADO |

IV.- CONSOLIDADO DE EXTINTORES  RECARGADOS

A continuación se detalla el respectivo requerimiento:

| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN |
| --- | --- |
| 60 | Recarga Extintor PQS – 10 LBS |
| 30 | Recarga Extintor PQS – 20 LBS |
| 9 | Recarga Extintor CO2 – 10 LBS |
| 33 | Recarga Extintor CO2 – 5 LBS |
| 3 | Recarga Extintor PQS – 150 LBS |
| 1 | Recarga Extintor CO2 – 66 LBS |
| 1 | Recarga Extintor PQS – 50 LBS |
| 12 | Recarga Extintor PQS – 5LBS |
| 24 | Recarga Extintor PQS – 2 LBS |

V. CAPACITACIÒN

A continuación se da a conocer las capacitaciones realizadas con la Empresa SICAR  y con el delegado del Cuerpo de Bomberos, se realizó la Charla sobre “Uso de Extintores y Simulacro de Conato de Incendio”, dirigido al Personal Operativo y Administrativo del GAD Provincial de Santo Domingo de los Tsàchilas.

| Día | LUNES 20 DE FEBRERO DEL 2017 |
| --- | --- |
| Hora | 7:30 am – 8:30 am |
| Lugar | Sala Legislativa |
| Dirigido Código de Trabajo | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS - Conductores de vehículos pesados - Operadores de maquinaria pesada - Supervisores y ayudantes de maquinaria - Albañiles DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA - Conductores de vehículos livianos - Despachador de combustible - Controlador operacional - Talleres - Ayudantes de servicios de limpieza - Técnico de electricidad y Ayudantes de mantenimiento - Ayudantes de Bodega y Proveeduría - Mensajero - Guardia de Seguridad DIRECCIÓN AMBIENTAL Ayudantes de Cultivos |
| Instructor | - Ing. Juan Carlos Benalcázar – Cuerpo de Bomberos de Santo Domingo |
| Temario | USO DE EXTINTORES Y SIMULACRO DE CONATO DE INCENDIO - Instructivo para el uso de los extintores - Propósito del Uso de los extintores - ¿Qué es un incendio? - ¿Qué elementos se necesitan para que se produzca un incendio? - La naturaleza del fuego - Triángulo del fuego - Tetraedro de fuego - Reglas esenciales en cuanto al uso del extintor - Transferencia de calor - Sistemas e instalaciones de protección - Detectores de incendio - Clasificación de fuegos - Clases de Extintores - Partes y piezas del extintor - Uso de extintores - Simulacro a cargo del delegado del Cuerpo de Bomberos de Sto.Dgo |
| Total de personas capacitadas | - 78 Personas Capacitadas |

Capacitación Uso de Extintores

Capacitación Uso de Extintores

Capacitación Uso de Extintores

Simulacro de Conato de Incendio – Sr. Luis Pinargote

Simulacro de Conato de Incendio – Sr. Darwin Torres

Simulacro de Conato de Incendio

Sr. Germán Quintero- Sr. Geovanny Díaz – Sr. Jaime Gaibor – Sr. Darwin Torres

Simulacro de Conato de Incendio

Sr. Patricio Ucles – Sr. Germán Arcaya – Sr. Luis Vaca

Recepción de Extintores para Recarga – Conductores de Vehículos Pesados

Uso de Extintores y Simulacro de Conato de Incendio - Código de Trabajo

Entrega de extintores recargados

Entrega de extintores recargados

Entrega de extintores recargados

Entrega de extintores recargados

Entrega de extintores recargados – Conductores de vehículos livianos

Entrega de extintores recargados – Conductores de vehículos livianos

Entrega de extintores recargados – Conductores de vehículos livianos

| Día | MIÈRCOLES 22 DE FEBRERO DEL 2017 |
| --- | --- |
| Hora | 8:00 am – 9:00 am |
| Lugar | Sala Legislativa |
| Dirigido LOSEP | - Prefectura - Viceprefectura - Secretaria General - Auditoria Interna - Dirección de Gestión de Procuraduría Sindica - Dirección de Gestión de Obras Públicas - Dirección de Gestión de Talento Humano - Dirección de Gestión de Planificación - Dirección de Gestión de Administración General - Dirección de Gestión Financiera Dirección de Gestión Ambiental y Desarrollo Económico |
| Instructor | - Ing. Juan Carlos Benalcázar – Cuerpo de Bomberos de Santo Domingo |
| Temario | USO DE EXTINTORES Y SIMULACRO DE CONATO DE INCENDIO - Instructivo para el uso de los extintores - Propósito del Uso de los extintores - ¿Qué es un incendio? - ¿Qué elementos se necesitan para que se produzca un incendio? - La naturaleza del fuego - Triángulo del fuego - Tetraedro de fuego - Reglas esenciales en cuanto al uso del extintor - Transferencia de calor - Sistemas e instalaciones de protección - Detectores de incendio - Clasificación de fuegos - Clases de Extintores - Partes y piezas del extintor - Uso de extintores - Simulacro a cargo del delegado del Cuerpo de Bomberos de Sto.Dgo |
| Total de personas capacitadas | - 78 Personas Capacitadas |

Capacitación Uso de Extintores

Capacitación Uso de Extintores

Simulacro de Conato de Incendio

Simulacro de Conato de Incendio

Simulacro de Conato de Incendio

Simulacro de Conato de Incendio

Dra. Maribel Chonillo

Simulacro de Conato de Incendio

Arq. Fernando Dueñas

Simulacro de Conato de Incendio

Sra. Marlene Chamorro

Particular que pongo en su conocimiento para los fines pertinentes.

Atentamente,

Ing. MSc. Gladys Molina Romero

ANALISTA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL